北京四中雄安校区

校园安防系统设备升级改造项目

询比公告

根据我校工作计划，拟开展校园安防系统监控摄像头改造项目，现邀请符合条件的供应商参加此项目的询比活动，现将有关要求公告如下：

一、项目名称：校园安防系统设备升级改造项目

二、资金来源

本次采购为财政资金，预算266000.00元（大写人民币： 贰拾陆万陆仟元整），相关报价不得超出该预算总额，超出即视为无效。

三、项目概况

当前，校园安防监控系统海康威视品牌摄像头，根据根据《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T 29315）和《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB 37300）标准要求，需改造监控系统摄像头52路设备点位，主要包括：初中楼、实验楼、高中楼、综合楼以及雄风厅。

| 序号 | 区域 | 感知要求 | 覆盖区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初中楼 | 不同场景下，具备人脸、人体、机动车、非机动车抓拍和大小图提取，并支持人脸和人体关联，车辆和车牌关联，相关属性特征辨识，结构化提取等 | 主要非机动车、人员出入口区域和机动车出入出区域 |
| 2 | 实验楼 |  |  |
| 3 | 高中楼 |  |  |
| 4 | 综合楼 |  |  |
| 5 | 雄风厅 |  |  |
| 6 | 南门 |  |  |
| 7 | 东门 |  |  |
| 8 | 北门 |  |  |
| 9 | 室外操场 | 应具备180度全景与动态画面双通 道，推荐支持对人群监测、人数统计、密度分析，联动报警， 应配备高音喊话 | 主要活动区域和人员密集区域 |

四、技术要求

（一）总体质量要求

1.投标人须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、采购人的要求做好售后服务工作。

2.供应商提供的产品必须符合国家强制标准以及招标文件规定的质量要求和技术指标。

3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。

4.改造的监控52个摄像头点位，需与现有智慧校园监控平台兼容，无缝对接，便于后期统一管理和应用升级。

5.按新的数据保密要求，本次需完善数据保密工作，与招标代理机构及施工单位签署保密协议。

（二）技术参数要求

| 二、校园内监控点位改造（53路） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 详细技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 人脸抓拍机 | 1、需具有不低于单镜头、双通道一体化设计，通道1具有不小于399万像素CMOS 传感器，上通道：10～50mm，下通道：4mm； 2、需具有不低于一个图像采集模块，靶面尺寸不小于 1/1.8"，内置 GPU 芯片； 3、支持单场景支持面部跟踪； 4、需支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改，支持人脸比对，比对准确率不低于 98.9%； 5、需识别不低于299种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于 97%； 6、需支持捕获、识别新能源汽车专用号牌； 7、需支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向； 10、不低于 IP66 防护等级、IK10 防爆等级； 11、需具有手机 MAC 地址探测功能； 12、人脸抓拍机须具备BDS和GPS定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于8秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 | 48 | 套 |
| 2 | 高空球 | 1、高空球摄像机内置应不少于2个镜头； 2、全景内置不少于2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； 3、细节内置不少于1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯；细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 4、全景通道需输出不少于两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于189°，垂直视场角不小于79°； 5、全景通道需能进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调，需具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～49次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警； 6、内置不少于2个GPU芯片； 7、全景路视频图像分辨率不小于3630 × 1630，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440； 8、摄像机须具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签； 9、摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止； 10、需支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍； 11、需支持不少于6路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 12、高空球全景通道需能对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离不低于50m； 13、高空球全景通道需支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级； | 3 | 套 |
| 3 | 大场景高空球 | 1、视频图像分辨率不小于1599万，支持180°鹰眼_400万40倍_卫星定位； 2、摄像机内置不少于2个镜头，须输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像； 3、内置不少于2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸； 4、细节视频图像内置须不低于1个镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于239mm； 5、须具备可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警； 6、▲须具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 7、设备内置须不低于8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标； 8、须支持大模型Smart事件功能，白天全景通道可检测距离设备80m处的人员，夜晚可检测距离设备59m处的人员；白天细节可检测设备距离设备100m处的人员，夜晚可检测距离设备80m处的人员； 9、须支持AR标签管理功能，可添加不少于499个标签。支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作； 10、smart事件上报的抓图须支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； 11、须支持可识别距设备不低于250m处的人体轮廓； 12、须支持不少于7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； 13、外壳防护等级须不低于IP67。 | 1 | 套 |
| 4 | 视频融合分析单元或系统 | 1.支持不少于 16 路存储介质热插拔，内置 8块 8TB 存储介质；4 个千兆网络接口，16 路报警输入、8 路报警输出；支持双 4K 异源显示输出。 2.输入 / 输出带宽均不低于 400Mbps，支持不少于 64 路 H.264/H.265 格式高清码流接入，解码能力不低于 20×1080P；支持 RAID0/1/5/6/10 及全局热备盘功能（限监控级 AI 盘或企业级硬盘）。 3.集成 5 类 AI 分析功能：含人脸识别、人数统计、安全防护装备检测等人员相关分析；机动车、非机动车识别及属性分析；周界防范、异常行为检测、岗位行为分析等行为识别；街道管理、烟雾火点、通道占用等事件监测；支持多类型 AI 模型加载运行。 4.单 AI 计算单元：实时分析模式最大 4 路，轮巡 / 定时抓图模式最大 16 路，图片导入模式 8-10 张 / 秒；1 个 AI 计算单元可虚拟划分为 4 个逻辑处理单元（特定场景算法需独占 1 个 AI 计算单元）。 5.配置不少于 4 个 AI 计算单元，总性能 = AI 计算单元数量 × 单单元算法规格。 | 1 | 项 |
| 5 | 国标1400图像协议 | 1.符合 GB 1400 图像协议规范，提供第三方协议符合性检测报告，可与同协议设备 / 平台无缝对接。 2.支持协议规定的图像编码、传输及元数据嵌入，响应远程控制指令延迟≤500ms。 3.单设备并发处理≥32 路协议图像流，传输丢包率≤1%，处理延迟≤300ms，支持动态带宽适配。 4.兼容同协议新旧设备及管理平台，支持数据加密传输与身份认证，提供合规认证证书。 5.含原厂协议集成调试及质保期内免费升级服务 | 1 | 项 |
| 6 | 接入交换机 | 不低于7个10/100/1000BASE-T以太网端口，POE+，交流供电，交换容量不低于32Gbps，包转发率不低于23Mpps，POE功率不低于125W | 9 | 套 |
| 7 | 汇聚交换机 | 不少于24个10/100/1000M自适应电口，4个千兆 SFP光口； 不少于24个电口支持PoE和PoE+，其中1-4号口支持HPoE；整机最大PoE/PoE+/HPoE输出功率：不低于370W；交换容量：不低于335Gbps/3.35Tbps；包转发率：不低于50Mpps/125Mpps | 1 | 套 |
| 8 | 路由器 | 1.不少于 2 个 GE Combo（光 / 电自适应）WAN 口 + 1 个 GE 光 WAN 口； 2.不少于 1 个 GE Combo（光 / 电自适应）LAN 口 + 8 个 GE 电 LAN 口；不少于 2 个 SIC 扩展插槽； 3.带机量不低于 600 台 PC；包转发率不低于 9Mpps（64 字节小包）、不低于 25Mpps（1518 字节大包）；交流供电； 4.交换容量不低于 2Gbps。 | 8 | 套 |

备注：本采购需求所涉费用已包含以下配套设施、施工、设备修复整改、集成服务及应急配合（不局限于所列内容，涵盖项目实施全流程必要事项）：

1.摄像头相关服务：部分摄像头整改、损坏摄像头修复、摄像头位移调整，及所有相关摄像头（含新装、修复、整改）的整合接入（需与本项目系统无缝兼容）；

2.装修及线缆修复：部分装修拆除及后续恢复，前期线缆施工中弄断的线缆全面排查与恢复，确保传输链路畅通；

3.前端新装设备配套：网线、电源线、PVC 管、配套电源箱、接线端子、固定件等线缆及辅材敷设与安装；

4.管网及传输链路施工：对应接入所需管网、主干传输链路的管路开挖与修复（含混凝土路面、沥青路面、绿化带），光纤及 UPS 电缆敷设，光纤熔接，法兰盘、光纤盒、尾纤、PE 管、过路镀锌钢管、PVC 管等相关辅材采购及安装；

5.系统集成服务：含上述设备、修复整改摄像头、线缆及配套设施的整体集成调试，确保系统全功能正常运行；

6.临时变动配合：响应项目实施过程中因现场实际情况产生的点位调整、施工方案优化、新增必要辅助工作等临时变动需求，配合完成相关调整及整改；

7.其他必要服务：施工期间现场安全保障、施工垃圾清运，与校方及相关方的协调配合，质保期内突发故障的应急维修响应等。

四、商务要求

（一）履约时间和地点

1.交货时间：采购合同签订生效后90天内完成交货、安装及调试。

2.履约地点：北京四中雄安校区（采购人指定地点）

2.1供应商负责将货物运抵采购人指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由供应商承担。

2.2供应商应在货物送达到采购人指定地点时，向采购人提供货物清单(内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、型号规格及其他必要的说明)。

2.3凡由于供应商对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，供应商应负责免费更换或补足，并承担由此给采购人造成的一切损失。

2.4货物送达至采购人指定地点后，采购人将对供应商是否按照采购文件规定进行验收，不符合要求的，采购人有权拒收并要求供应商负责免费更换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

（二）售后服务要求

1.质保期：24个月。(质保期为验收合格之日起开始计算)。

2.供应商应有完善的技术支持与服务体系，7*24小时响应，30分钟到场维修；专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话，并能提供本地化服务。

3.供应商针对本项目向采购人提供培训服务，培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容，达到采购人可独立使用，培训人数和地点由采购人指定，并在培训后免费提供技术咨询服务。

4.在质保期内货物出现质量问题，供应商应在接到通知后1小时内响应。设备需更换的应在 7 个工作日内完成更换。逾期未完成维修或更换的，供应商应向采购人支付合同总价每天0.3%的违约金。

5.货物经供应商3次维修或更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

6.供应商承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。

7.质保期内供应商负责所有因货物质量问题而产生的费用，所有服务免费。质保期满前一个月，供应商免费负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。

8.质保期届满后，设备非因采购人过错出现质量问题，供应商仍应按前款约定上门维修或更换，相关费用由采购人承担。其他未描述保修细节按照供应商和制造厂商相关文件执行。

（三）资金支付方式、时间、条件

项目资金按以下阶段分期支付，支付比例及条件明确如下：

1.预付款：合同生效后，支付合同总价款的30%；

2.验收结算款：设备安装调试完成，且经采购人组织最终验收合格后，支付至合同总价款的100%（结清剩余70% 款项）。

五、资质要求

（一）依法登记设立，能独立承担民事责任，无境外（含香港、澳门、台湾）组织、机构、人员投资或者参与经营管理；

（二）具备合法有效的营业执照；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）提供雄安新区内售后服务网点证明（如租赁合同或产权证明）

（五）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（六）具有依法缴纳税收和社会保险费用的良好记录；

（七）未被政府采购列入不良记录名单；

（八）本项目不允许转包，不接受联合体服务；

（九）与本项目不存在相关利害关系。

六、文件递交

（一）本项目投递截止时间：2025年10月27日17:00，逾期送达的或者未送达指定地点的，不予受理；

（二）文件投递地点：需递交纸质版、电子版材料各1份，盖章版纸质原件与电子版扫描件U盘一同密封装袋，封套须标明项目名称和供应商名称，快递（仅支持顺丰、京东）发至或送至河北省雄安新区启动区雁翎大街375号（雁翎大街与文德路交叉口西北侧 ）北京四中雄安校区保障中心收。

（三）相关内容（需盖章）：

1.公司基本情况介绍（公司名称、性质、成立时间、注册资金、规模、主营业务；专业技术力量的介绍；曾获荣誉情况；其他优势等）；

2.资质证明资料（营业执照、开户许可证、法人身份证明、商业信誉证明、银行开具的资质证明或者财务审计报告、无重大违法记录承诺书等）；

3.提供过相关货物项目的证明资料；

4.货品报价（包括各分项单价）；

5.其他补充资料（根据各单位实际情况补充）；

6.需随文件提供售后团队人员名单及资质证书。

（四）联系方式：0312-2436055。

附件：评分表

北京四中雄安校区                                     2025年10月24日

附件：评分表

| 评分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 60 | 1. 满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分60分。 2. 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 60 |
| 类似业绩 | 10 | 1. 提供自2022年10月1日以来承接的类似监控系统升级改造项目合同，以合同签订时间为准。 2. 每提供一个有效业绩得 5分，本项最高得 10分。 （需提供合同关键页复印件，含项目内容、签字盖章页等） |
| 供货保障方案 | 10 | 1. 方案完整性（4分）：方案内容全面，包含供货流程、质量保障措施、库存及运输方案等。 2. 响应及时性（6分）：承诺的供货周期短，应对紧急情况的预案具体、可行。 |
| 安装调试实施方案 | 10 | 1. 计划合理性（4分）：施工计划详尽，工期安排合理，与学校教学日程协调性好。 2. 技术专业性（6分）：安装调试流程规范，技术要点明确，有完善的质量控制和安全管理措施。 |
| 售后服务方案 | 10 | 1. 服务体系（4分）：服务承诺具体，响应时间、维修时间等指标明确。 2. 长期保障（6分）：提供完善的培训计划、备品备件供应方案及长期技术支持承诺。 |